## 公告
山东省临沂卫生学校校园路灯维修改造项目招标公告
序号 | 内 容 | 说明与要求
1 | 工程名称 | 山东省临沂卫生学校校园路灯维修
2 | 地点 | 山东省临沂卫生学校
3 | 工程数量 | 详见临沂卫校路灯维修改造明细表
4 | 项目限价 | 24万元
5 | 工程承包方式 | 包工包料
6 | 质量标准 | 合格工程 （开标时要求投标单位提供样品）
7 | 保修期 | 两年
8 | 付款方式 | 验收合格后，中标单位向学校交缴纳3%质保金，学校一次性付清货款，无质量问题两年后退还质保金。
9 | 资金来源 | 学校自筹
10 | 工程范围 | 校园路灯维修改造
11 | 报价方式 | 一次性报价，经评标小组综合评议后确定中标单位。
12 | 踏勘现场 | 如需实地踏勘，与总务科联系后方可进入校园。
13 | 报名条件 | 具有有效期营业执照，无诚信不良记录。报名者携带营业执照、法人证书和法人授权委托书，委托人身份证原件复印件各一份，要求公司盖章。
14 | 投标报价文件份数 | 投标文件一式二份分正副本，密封处盖公司公章
15 | 报名截止时间及报名地点 | 截止时间：2021年11月19日下午16:00前， 报名地点：山东省临沂卫生学校总务科
16 | 开标 | 开标时间：2021年11月22日下午14:00时。开标地点：山东省临沂卫生学校二楼会议室
联系人：傅老师 联系电话：05398192732
山东省临沂卫生学校
2021-11-15

## 路灯维修改造明细
山东省临沂卫生学校校园路灯维修改造项目报价单
序号 | 项目名称 项目特征 | 计量 | 工程 | 金额(元)
|  | 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价 | 备注
1 | 更换4米庭院灯灯具，银杏灯具LED60W | 套 | 96
2 | 更换10米双臂路灯灯具，150W+100W | 套 | 4
3 | 更换8米单臂路灯灯具，150W | 套 | 2
4 | 更换8米花灯6火灯具及光源，LED灯泡65W+荷花罩 | 套 | 4
5 | 更换10米中华灯9火灯具及光源，LED灯泡65W+荷花罩 | 套 | 2
6 | 新建4米景观灯 | 套 | 10
7 | 系统调试 1.型号:该项用于道路路灯整体改造时，接入箱变时的相间平衡调试。常规维护不计入。 2.容量（KV·A）或电压等级（KV）:1KVA | 系统 | 1
8 | 熔断器、开关安装，含主材 1.名称:6/10A单P空开/密封式熔断管 2.形式: | 个 | 140
9 | 查修线路 | 项 | 1
合 计